## Blad1
ZSMBI019 Material from EMR history
2432248 ESD 351 12,0 bar 400V 50Hz
1.9965.0 1020
85.800 Bh
Underhåll
2025-08-26 1,000 Oil filter 20bar
2025-08-26 2,000 Air filter cartridge Ø240x539
2025-08-26 1,000 KIT oil separator cartridge Ø400x600mm
2025-08-26 2,000 Filter mat 170x170x10
2025-08-26 1,000 Quick-release coupling G1/4
2025-08-26 12,000 SIGMA FLUID MOL 10 l
85.625 Bh
Reparation
2024-09-17 1,000 KIT resistance thermometer
85.536 Bh
Underhåll
2024-08-12 1,000 Oil filter 20bar
2024-08-12 2,000 Air filter cartridge Ø240x539
2024-08-12 2,000 Filter mat 170x170x10
2024-08-12 12,000 SIGMA FLUID MOL 10 l
83.371 Bh
Underhåll
2022-04-27 1,000 Oil filter 20bar
2022-04-27 2,000 Air filter cartridge Ø240x539
2022-04-27 2,000 Filter mat 170x170x10
2022-04-27 12,000 SIGMA FLUID MOL 10 l
81.820 Bh
Felsökning/Reparation
2021-06-23 1,000 KIT dirt trap M17x1
2021-06-23 1,000 KIT return line oil
81.519 Bh
Underhålls Överenskommelse
2021-05-24 1,000 Oil filter 20bar
2021-05-24 2,000 Air filter cartridge Ø240x539
2021-05-24 1,000 KIT oil separator cartridge Ø400x600mm
2021-05-24 2,000 Filter mat 170x170x10
2021-05-24 12,000 SIGMA FLUID MOL 10 l
79.953 Bh
Kontrollbesök med åtgärd 9/10-20
2020-10-09 2,000 Filter mat 170x170x10
79.398 Bh
Reparation Kompressorer
2020-06-02 1,000 KIT mainten. control and venting valve
2020-06-02 1,000 Working element 70°C
79.155 Bh
Underhålls Överenskommelse
2020-02-04 1,000 Oil filter 20bar
2020-02-04 2,000 Air filter cartridge Ø240x539
2020-02-04 2,000 Filter mat 170x170x10
2020-02-04 12,000 SIGMA FLUID MOL 10 l
78.472 Bh
Service ingår i försäljningen
2019-02-15 1,000 Oil filter 20bar
2019-02-15 2,000 Air filter cartridge Ø240x539
2019-02-15 2,000 Filter mat 170x170x10
2019-02-15 1,000 Pressure transducer 0-16bar 4-20mA
2019-02-15 6,000 SIGMA FLUID MOL 10 l
2019-02-15 6,000 SIGMA FLUID MOL 10 l